人人关注消防              处处清除火患
《消防安全20条》
1、父母师长要教育儿童养成不玩火的好习惯，任何单位和个人不得组织未成年人扑救火灾。

2、切莫乱扔烟头和火种。

3、室内装饰装修不宜采用易燃可燃材料。

4、消火栓关系公共安全，切勿损坏、圈占或埋压。

5、爱护消防器材，掌握常用消防器材使用方法。

6、切勿携带易燃易爆物品进入公共场所、乘坐公共交通工具。

7、进入公共场所要注意观察消防标志，记住疏散方向。

8、在任何情况下都要保持疏散通道畅通。

9、任何人发现危及公共消防安全的行为，都要向公安消防部门或执勤公安人员举报。

10、生活用火要特别小心，火源附近不要放置可燃、易燃物品。

11、发现煤气泄漏，速关阀门，打开门窗，切勿触动电器开关和使用明火。

12、电气线路破旧老化要及时修理更换。

13、电路保险丝（片）熔断，切勿用铜线铁丝代替。

14、不能超负荷用电。

15、发现火灾速打报警电话119，消防队救火不收费。

16、了解火场情况的人，应及时将火场内被困人员及易燃易爆物品情况告诉消防人员。

17、火灾袭来时要迅速疏散逃生，不要贪恋财物。

18、必须穿过浓烟逃生时，应尽量用浸湿的衣物披裹身体，捂住口鼻，贴近地面。

19、身上着火，可就地打滚，或用厚重衣物覆盖压灭火苗。

20、大火封门无法逃生时，可用浸湿的被褥、衣物等堵塞门缝、泼水降温，呼救待援。

火灾报警须知

任何人发现火灾时都有义务迅速报警，119火警电话不收费，磁卡电话可直接拨打。在拨打火警电话119向公安消防队报警时，必须讲清以下内容：

⑴发生火灾单位的详细地址。

⑵要讲明起火物为何物，如液化气、汽油、木材等；房屋着火要讲明是何建筑，如棚屋、民房、高层建筑等。

⑶火势情况，如冒烟、有火光、火势猛烈、有多少间房屋着火等。

⑷报警人姓名及联系电话，以便消防部门及时联系，了解火场情况。报警后还应当派人到路口接应消防车。

干粉灭火器使用方法：

⑴将干粉灭火器提至火灾现场，上下摇动几次，使粉松动。

⑵拔去保险销（卡），一手握住输粉胶管喷头，去掉输粉管的防潮塞，另一只手按下压把干粉就会喷出。

⑶喷射时应站在上风位置，干粉应对准火焰根部，由近及远，向前平推，左右横扫防止火焰回窜。

⑷扑救液体火灾时，不要使粉流直接冲击液面，以防飞溅造成灭火困难，遇到零星小火，可点射灭火。

西北农林科技大学保卫处宣
